

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**п о с т а н о в л е н и е**

от 15.07. 2022 г. № 520

город Верхний Тагил

*Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа Верхний Тагил*

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8B335B182D908D31DBF1DFD2A820631371FBFE24FB5C04DD887DB965FAF713A70A3F50E6387DC81DFFAB2131C7A2kAK) от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B335B182D908D31DBF1DFD2A820631371FAFA25FC5904DD887DB965FAF713A70A3F50E6387DC81DFFAB2131C7A2kAK) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B335B182D908D31DBF1DFD2A820631371FAFA24FC5A04DD887DB965FAF713A7183F08EA3A75D61DF1BE7760817D9A39AD468300014BECE5ABkAK) Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" руководствуясь уставом городского округа Верхний Тагил Администрация городского округа Верхний Тагил:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить [нормативы](consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BF5258DC834804294934C2F4CD70A2A5C35D4579DD1BCF24BEFA8BEDBDB5A7BB415769453DE4F4E6A0905C2ACC59ACA6A86B5M7n8L) состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в городском округе Верхний Тагил (прилагаются).

2. [Нормативы](#P29) состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения городского округа Верхний Тагил.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в сети Интернет ([www.go-vtagil.ru](http://www.go-vtagil.ru))

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному городскому хозяйству Кропотухину Н.А.

Глава городского округа Верхний Тагил В. Г. Кириченко

Приложение

к Постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от 15.07. 2022 г. N 520

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу, мг/ дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 4,500 |
| 2 | Сухой остаток | 407,000 |
| 3 | БПК 20 | 3,150 |
| 4 | Фосфаты | 0,453 |
| 5 | Сульфиты | 128,880 |
| 6 | Хлориды | 48,140 |
| 7 | Азот нитратов | 40,0 |
| 8 | Азот нитритов | 0,128 |
| 9 | Азот аммонийный | 0,420 |
| 10 | АПАВ | 0,075 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,051 |
| 12 | ХПК | 29,200 |