АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___12.11.2013__№ 875

город Верхний Тагил

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий  аварийных ситуаций на территории городского округа Верхний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий  аварийных ситуаций на территории городского округа Верхний Тагил (Приложение 1).

2. Разместить постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

И.о. главы городского округа

Верхний Тагил                                                                                  С.Г. Калинин

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от __12.11.2013___ № 875_____

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на территории городского округа Верхний Тагил

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

РАЗДЕЛ 1 . Краткая характеристика коммунальных сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию коммунальных сетей.

Климат городского округа Верхний Тагил - умеренно-континентальный,  с длинной и холодной зимой и коротким летним периодом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет 18°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года - 17-20°С.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до конца апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 70 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,5 м/с, преобладающее направление – северо-западное.

Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -35 оС.

1.2. Населенные пункты городского округа Верхний Тагил

| Муниципальные образования | Площадь территории, | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
| Всего по округу | 31057,3 | 14154 |
| город Верхний Тагил | 2100 | 12317 |
| Сельские поселения |  |  |
| Половинный | 416 | 1570 |
| Белоречка | 217 | 267 |

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Муниципальное Унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство пос. Половинный» | 624162, г. В. Тагил, ул. Островского, 52 тел: 8 (34357) 2 35 46 624154, г. Верхний Тагил, пос. Половинный, ул. Лесная, 3 Тел.: 8 (34357) 97 5 17 | 1. Администрация городского округа Верхний Тагил 2. МБДОУ- детский сад № 32 3. МБДОУ - детский сад № 25 4. МБДОУ - детский сад № 22 5. МБДОУ - детский сад № 17 6. МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 7. МБОУ СОШ № 8 8. МБОУ СОШ № 4 9. МБОУ СОШ № 4 (начальная) 10. МБОУ СОШ № 10 11. МБОУ ДОД «Верхнетагильская детская школа искусств» 12. МКУК «Верхнетагильская городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 13. МКУК «Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей» 14. МКУК «Центральная городская библиотека» 15. МБУК «Городской Дворец культуры» 16. МКУК «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс» 17. МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 18. МБУС «Спортивно-оздоровительный комплекс» 19. ООО «УЖК» 20. Территориальный орган пос. Половинный 21. МУП «Благоустройство» (жилой фонд) 22. МУП «ЖКХ п. Половинный» (жилой фонд) 23. ГКОУ СО «Верхнетагильский Детский дом-школа» 24. ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 1. г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13, тел. 2-49-30 2. г. Верхний Тагил, ул. Чехова, 2а, тел. 2-48-32 3. г. Верхний Тагил, ул. Энтузиастов, 5, тел. 2-39-50 4. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 112, тел. 2-30-33 5. пос. Половинный, ул. Харламова, 2 а, тел. 97-2-61 6. г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, 56, тел. 2-32-36 7. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 37, тел. 2-44-75 8. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 60, тел. 2-30-30 9. г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 48 10. п. Половинный, ул. Харламова, 6а, тел. 97-2-59 11. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 63, тел. 2-40-53 12. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3; ул. Жуковского, 16 (1 этаж), ул. Ленина, 1, тел. 2-46-06 13. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 30, тел. 2-37-89 14. г. Верхний Тагил, ул. Садовая, 9, тел. 2-49-92 15. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, тел. 2-39-32 16. п. Половинный, ул. Центральная, 3, тел. 97-5-58 17. г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а, тел. 2-48-04 18. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 43а, 43б 19. г. Верхний Тагил, ул. Лесная, 19, тел. 2-35-31 20. пос. Половинный, ул. Лесная, 1а, тел. 97-2-62 21. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52, тел. 2-35-46 22. п. Половинный, ул. Лесная, 3, тел. 97-5-17 23. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 60, тел. 2-36-02 24. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 39, ул. Ново-Уральская, 50в, ул. Строительная, 60а, ул. Строительная, 17а, тел. 2-38-00 |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» | 624162, г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 1Б Тел.: 8(34357) 2 37 80 | 1. Администрация городского округа Верхний Тагил 2. МБДОУ- детский сад № 32 3. МБДОУ - детский сад № 25 4. МБДОУ - детский сад № 22 5. МБДОУ - детский сад № 17 6. МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 7. МБОУ СОШ № 8 8. МБОУ СОШ № 4 9. МБОУ СОШ № 4 (начальная) 10. МБОУ СОШ № 10 11. МБОУ ДОД «Верхнетагильская детская школа искусств» 12. МКУК «Верхнетагильская городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 13. МКУК «Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей» 14. МКУК «Центральная городская библиотека» 15. МБУК «Городской Дворец культуры» 16. МКУК «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс» 17. МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 18. МБУС «Спортивно-оздоровительный комплекс» 19. ООО «УЖК» 20. Территориальный орган пос. Половинный 21. МУП «Благоустройство» (жилой фонд) 22. МУП «ЖКХ п. Половинный» (жилой фонд) 23. ГКОУ СО «Верхнетагильский Детский дом-школа» 24. ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 1. г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13, тел. 2-49-30 2. г. Верхний Тагил, ул. Чехова, 2а, тел. 2-48-32 3. г. Верхний Тагил, ул. Энтузиастов, 5, тел. 2-39-50 4. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 112, тел. 2-30-33 5. пос. Половинный, ул. Харламова, 2 а, тел. 97-2-61 6. г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, 56, тел. 2-32-36 7. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 37, тел. 2-44-75 8. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 60, тел. 2-30-30 9. г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 48 10. п. Половинный, ул. Харламова, 6а, тел. 97-2-59 11. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 63, тел. 2-40-53 12. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3; ул. Жуковского, 16 (1 этаж), ул. Ленина, 1, тел. 2-46-06 13. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 30, тел. 2-37-89 14. г. Верхний Тагил, ул. Садовая, 9, тел. 2-49-92 15. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, тел. 2-39-32 16. п. Половинный, ул. Центральная, 3, тел. 97-5-58 17. г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а, тел. 2-48-04 18. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 43а, 43б 19. г. Верхний Тагил, ул. Лесная, 19, тел. 2-35-31 20. пос. Половинный, ул. Лесная, 1а, тел. 97-2-62 21. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52, тел. 2-35-46 22. п. Половинный, ул. Лесная, 3, тел. 97-5-17 23. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 60, тел. 2-36-02 24. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 39, ул. Ново-Уральская, 50в, ул. Строительная, 60а, ул. Строительная, 17а, тел. 2-38-00 |

в) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» Филиал Верхнетагильская ГРЭС | 624162, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд, 4 тел. 8 (34357) 2 23 59 | 1. Администрация городского округа Верхний Тагил 2. МБДОУ- детский сад № 32 3. МБДОУ - детский сад № 25 4. МБДОУ - детский сад № 22 5. МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 6. МБОУ СОШ № 8 7. МБОУ СОШ № 4 8. МБОУ СОШ № 4 (начальная) 9. МБОУ ДОД «Верхнетагильская детская школа искусств» 10. МКУК «Верхнетагильская городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 11. МКУК «Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей» 12. МКУК «Центральная городская библиотека» 13. МБУК «Городской Дворец культуры» 14. МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 15. МБУС «Спортивно-оздоровительный комплекс» 16. ООО «УЖК» 17. МУП «Благоустройство» (жилой фонд) 18. МУП «ЖКХ п. Половинный» (жилой фонд) 19. ГКОУ СО «Верхнетагильский Детский дом-школа» 20. ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 1. г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 13, тел. 2-49-30 2. г. Верхний Тагил, ул. Чехова, 2а, тел. 2-48-32 3. г. Верхний Тагил, ул. Энтузиастов, 5, тел. 2-39-50 4. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 112, тел. 2-30-33 5. г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, 56, тел. 2-32-36 6. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 37, тел. 2-44-75 7. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 60, тел. 2-30-30 8. г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 48 9. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 63, тел. 2-40-53 10. г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3; ул. Жуковского, 16 (1 этаж), ул. Ленина, 1, тел. 2-46-06 11. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 30, тел. 2-37-89 12. г. Верхний Тагил, ул. Садовая, 9, тел. 2-49-92 13. г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, тел. 2-39-32 14. г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а, тел. 2-48-04 15. г. Верхний Тагил, ул. Свободы, 43а, 43б 16. г. Верхний Тагил, ул. Лесная, 19, тел. 2-35-31 17. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52, тел. 2-35-46 18. п. Половинный, ул. Лесная, 3, тел. 97-5-17 19. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 60, тел. 2-36-02 20. г. Верхний Тагил, ул. Островского, 39, ул. Ново-Уральская, 50в, ул. Строительная, 60а, ул. Строительная, 17а, тел. 2-38-00 |
| 2 | ООО «Агрофирма «Северная» | 624130, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4, 4 этаж 8 (34370) 5 88 55 | 1. МБДОУ - детский сад № 17 2. МБОУ СОШ № 10 3. МКУК «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс» 4. Территориальный орган пос. Половинный 5. МУП «ЖКХ п. Половинный» (жилой фонд) 6. ОВП | 1. пос. Половинный, ул. Харламова, 2 а, тел. 97-2-61 2. п. Половинный, ул. Харламова, 6а, тел. 97 2 59 3. п. Половинный, ул. Центральная, 3, тел. 97 5 58 4. пос. Половинный, ул. Лесная, 1а, тел. 97 2 62 5. п. Половинный, ул. Лесная, 3, тел. 97 5 17 6. п. Половинный, ул. Центральная, 1а |

Источники топлива

Источники тепловой энергии для производства теплоносителя ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал Верхнетагильская ГРЭС – уголь,  источники тепловой энергии для производства теплоносителя ООО «Агрофирма «Северная» - природный газ.

На территории ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал Верхнетагильская ГРЭС создается запас резервного топлива (уголь) на100 дней. Место хранения запасов топлива – промышленная площадка ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить; перебои в подаче электроэнергии;  износ оборудования; неблагоприятные погодно-климатические явления; человеческий фактор.

РАЗДЕЛ 2. Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий

Расчет сил и средств для устранения аварий на территории городского округа Верхний Тагил приведен в таблице (приложение № 1).

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Верхний Тагил;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом. Аварийный запас материально-технических средств приведен в таблице (приложение № 2).

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию городского округа Верхний Тагил  через  единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе городского округа Верхний Тагил, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице (Приложение № 3).

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 5 часов | 18 | 16 | 15 | 13 |
| 2 | Отключение отопления | 10 часов | 16 | 13 | 11 | 7,5 |
| 3 | Отключение отопления | 20 часов | 14 | 8 | 4 | -1,5 |
| 4 | Отключение отопления | 40 часов | 12 | 1 | -5 | -14 |

Порядок действий администрации городского округа Верхний Тагил, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных  ситуаций при   угрозе и   возникновении   технологических   нарушений   и  аварийных   ситуаций

приведен в таблице (Приложение № 4).

П О Р Я Д О К

действий звена городского округа Верхний Тагил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы: КРКЭС ГУПСО «Облкоммунэнерго», «Верхнетагильская коммунальная компания», МУП «УЖКХ» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», Администрация городского округа Верхний Тагил |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы: КРКЭС ГУПСО «Облкоммунэнерго», «Верхнетагильская коммунальная компания», МУП «УЖКХ» ОАО«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», Администрация городского округа Верхний Тагил |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы: КРКЭС ГУПСО «Облкоммунэнерго», «Верхнетагильская коммунальная компания», МУП «УЖКХ» ОАО«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», Администрация городского округа Верхний Тагил |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС администрации городского округа Верхний Тагил Глава городского округа Верхний Тагил |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнергосбыт». |
|  | Представление доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Верхний Тагил |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Организация работы оперативной группы при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава городского округа Верхний Тагил |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия городского округа Верхний Тагил |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ, Оперативная группа городского округа Верхний Тагил |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Верхний Тагил |
|  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Верхний Тагил |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Верхний Тагил |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России «Невьянский» |
|  | Доведение информации до оперативного дежурного Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ ГО Верхний Тагил | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил | КРКЭС ГУПСО «Облкоммунэнерго», «Верхнетагильская коммунальная компания», МУП «УЖКХ» ОАО«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный» |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативная группа КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Доклад в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Верхний Тагил |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ городского округа Верхний Тагил |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативная группа комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативная группа комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

городского округа Верхний Тагил,

утвержденное постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил  
от ____________________ № _____

Расчет сил и средств

для устранения аварий на территории городского округа Верхний Тагил

| № п/п | Наименование МО | Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон | Руководитель организации | Кол-во бригад | Кол-во специа листов | Планируемое количество техники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Автомобильной | Инженерной | Специальной |  |
|  |  |  |  |  |  | марка | кол-во | марка | кол-во | марка | кол-во |  |
| Для ликвидации аварий на водопроводных и канализационных сетях |  |
| 1 | Городской округ Верхний Тагил | ООО "ВТКК" г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 1Б | Генеральный директор И.Г.Иванов | 2 | 2 | УАЗ | 2 | Экскаватор "Амкадор 702" | 1 | Мотопомпа | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГАЗ-бортовая | 1 |  |  | ЭТС сварочный | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГАЗ-ассенизаторская | 1 |  |  | Газосвар. аппарат переносной | 1 |  |
| 2 | городской округ Верхний Тагил | МУ11 "УЖКХ" г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52 | И.о. директора Степаненко А.Ю. | 1 | 9 | АмЗИЛ 431412 | 1 |  |  | Сварочный аппарат АС-8-Б | 1 |  |
| 3 | городской округ Верхний Тагил | ООО "Агрофирма "Северная" | Директор О.В. Хан | 1 | 8 | УАЗ | 1 | Экскаватор Трактор Устройство для прочистки канализации | 1 1 1 | Сварочный аппарат | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 4 | 19 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |
| Для ликвидации аварий на сетях электроснабжения |  |
| 4 | городской округ Верхний Тагил | ГУПСО «Облкоммунэнерго | Директор В.Г. Кириченко | 1 | 6 | УАЗ а/м "Нива" Автомастерская | 1 1 1 | Автовышка | 1 | эл. трансформатор сварочный | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1 | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| Для ликвидации аварий на тепловых сетях |  |
| 5 | городской округ Верхний Тагил | МУП "УЖКХ" г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52 | И.о. директора Степаненко А.Ю. | 1 | 9 | УАЗ | 1 |  |  | Бензоагрегат Помпа Болгарка Набор резной перфоратор | 1 1 1 1 1 |  |
| 6 | городской округ Верхний Тагил | ООО "ВТКК" г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова 1Б ООО "Агрофирма "Северная" | Генеральный директор И.Г. Иванов | 1 | 11 | ГАЗ 330202 УАЗ 396254 | 1 1 | Экскаватор | 1 | Сварочный агрегат | 2 |  |
| 7 | городской округ Верхний Тагил |  | Директор О.В. Хан | 1 | 8 | УАЗ | 1 | Экскаватор Трактор | 1 1 | Устройство для прочистки канализации Сварочный аппарат | 1 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3 | 28 |  | 4 |  | 3 |  | 9 |  |
| Дополнительные силы для ликвидации аварий |
| 8 | городской округ Верхний Тагил | МУП "Благоустройство", г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52 | И.о. директора Шамотко В.В. | 1 | 6 | УАЗ | 1 |  |  | Бензоагрегат электродрель | 1 1 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 | 6 |  | 1 |  |  |  | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

городского округа Верхний Тагил,

утвержденное постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил  
от ____________________ № _____

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических средств для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

и коммунальных сетях городского округа Верхний Тагил

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 6 | склад «Верхнетагильская коммунальная компания» |
| Провода установочные | км | 0,2 | склад «Верхнетагильская коммунальная компания» |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | шт | 20 | склад «Верхнетагильская коммунальная компания» |
| Насосы погружные | шт | 2 | склад «Верхнетагильская коммунальная компания» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

городского округа Верхний Тагил,

утвержденное постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил  
от ____________________ № _____

Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» | ООО «ВТКК» | 624162, г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 1Б 2 23 35 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Ремонт или замена вышедших из строя трубопровода или оборудования устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Муниципальное Унитарное предприятие «Благоустройство» | г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 52 2 35 32 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях |
| 3 | ГУП СО «Облкоммунэнерго» |  | Г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 1б 2 37 80 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |
| 4 | МУП «ЖКХ пос. Половинный» | МУП «Водоканал» г. Новоуральск | г. Новоуральск, 8 (34370) 2 38 85 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |
| 5 | ООО «Агрофирма «Северная» | - | - |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

городского округа Верхний Тагил,

утвержденное постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил  
от ____________________ № _____

Порядок действий администрации городского округа Верхний Тагил, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая Администрацией городского округа Верхний Тагил и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Информирование ЕДДС |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Информирование ЕДДС |
| Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, зам. главы по ЖКХ и городскому хозяйству, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Информирование ЕДДС |