САДОВОДАМ

о мерах пожарной безопасности

Чаще всего дачные постройки сгорают по вине самих владельцев

Садоводы обязаны:

1.	Соблюдать требования пожарной безопасности:

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми, электрическими приборами, горючими жидкостями;

-территории и участки, прилегающие к дачным строениям, своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;

-при застройке участка должны соблюдать противопожарные разрывы между строениями;

-разводить костры, сжигать мусор под строгим контролем и в специально отведенных для этой цели местах, по окончанию работ место пожога залить водой или забросать землей.

2.	При эксплуатации электроустановок запрещается:

-пользоваться    электропроводами    и    кабелями    с   поврежденной    изоляцией,    неисправными розетками, выключателями и электроприборами;

-применять нестандартные    электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие     вставки  «жучки» или  самодельные    аппараты защиты  от перегрузки короткого замыкания;

-по   окончании   дачного   сезона   садовые   домики   должны   быть   отключены   от   источников электропитания.

3.	При эксплуатации печного отопления:

-перед   началом   отопительного   сезона,   печи   должны   быть   отремонтированы   и   иметь предтопочный лист размером 0,5м х  О,7м;

-дымоходы должны быть очищены от сажи;

-не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор за ними малолетним детям;

-не применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ, ГЖ;

-не оставлять на предтопочном листе топливо и другие горючие материалы;

4.	Дачные и садовые участки должны иметь:

-звуковые сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

-первичные средства пожаротушения (бочки с водой, ведра, песок, лопаты, огнетушители); садовые  -товарищества   с  количеством   до  300 участков   должны   иметь   одну   переносную пожарную мотопомпу.

При возникновении пожара немедленно сообщите

в пожарную охрану по тел.: 01,4-07-80,  4-17-72

Единая дежурная диспетчерская служба

городского округа Верхний Тагил  (34357) 2-30-39

Сотовая связь:

Мотив - 8 (34357) 01-000; МТС - 901 или 010 Билайн - 112; Мегафон - 010 или 112; Ютел - 010